FZ-1/4647/KB/16 Katowice, dn. 16.11.2016 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Dostawa sprzętu do badań**

1. **Informacje ogólne**

**1**. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

1. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).
2. **Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.**
3. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu do badań:

**CZĘŚĆ I : Zestaw do poboru próbek:**

**Tyczka teleskopowa:**

* materiał wykonania: aluminium
* minimalny zakres długości: od 1,65 m do 4,5 m
* możliwość przyłączenia czerpaka kątowego

**Czerpak kątowy:**

* materiał wykonania: PP
* pojemność: 1000 ml (+/- 5 ml)
* możliwość ustawienia konta od pozycji poziomej do pozycji pionowej czerpaka
* możliwość przyłączenia do tyczki aluminiowej

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ II: Rzutnik*** technologia: DLP
* rozdzielczość ekranu: 1920x1080 pikseli
* jasność 2000 ANSI lum.
* kontrast: 10000:1
* ilość wyświetlanych kolorów 1070 mln
* obiektyw: 2.6 - 2.78 F
* przekątna obrazu: 0,97 - 7,62 m
* moc lampy: 240 W
* głośnik tak 1 x 10W: złącza zewnętrzne, 1 x audio in (Mini Jack),1 x audio in (L/R),2 x HDMI, 1 x RS232, 1 x Component, 1 x USB (B), 1 x audio out (Mini Jack), 1 x S-Video, 1 x Composite,
* złącza zewnętrzne: 1 x D-sub 15-pin wejście
* SECAM
* SDTV
* PAL
* obsługiwane systemy: NTSC
* czas pracy lampy: min. 3500 godz.
* Pobór mocy [ praca / spoczynek ] 353/0.5 W
* głośność pracy : 33 dB
* szerokość 312 mm ( +/- 5 mm)
* głębokość 244 mm ( +/- 5 mm)
* wysokość 104 mm( +/- 5 mm)
* waga max . 2.85 kg
* pilot z bateriami, kabel zasilający, instrukcja obsługi (CD-ROM), instrukcja szybkiego uruchomienia, kabel
* cechy dodatkowe:
* VGA (D-sub 15pin
 |
|  |

**CZĘŚĆ III : Zestaw niwelacyjny**

**Niwelator optyczny:**

* odczyt prosty
* powiększenie 30x
* wypełnienie gazem
* średnica obiektywu: 40 mm (+/- 3 mm)
* minimalna odległość pomiaru: 50 cm
* pomiar kąta: 360 ° / 400 grad
* leniwki dwustronne, bez końca
* błąd średni niwelacji w dwie strony na 1km: 1,2 mm
* dokładność kompensatora: <0,3”
* wodoszczelność i pyłoszczelność: IP57
* odporność na upadek zgodnie z ISO 9022-33-5

**Statyw:**

* materiał wykonania: aluminium
* wysokość : min. 1,65 m
* możliwość montażu niwelatora

**Teleskopowa łata geodezyjna:**

* materiał wykonania: aluminium
* długość maksymalna: 5 m

**III WYMAGANIA DODATKOWE DLA CZĘŚI I, II, III**

* Wymagany termin wykonania dostawy – do **4 tygodni** od daty złożenia zamówienia
* Wymagany termin płatności**: do 30 dni**. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej otrzymany towar.

**Prosimy o padanie w ofercie następujących danych*:***

 - cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

 - okres gwarancji

 - modele oferowanych urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym. W przypadku nie podania w/w

 informacji w formularzu ofertowym należy dołączyć do oferty karty katalogowe bądź opisy pozwalające na

 ocenę czy oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

**IV. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Kryteriami oceny ofert będą:
2. **Cena brutto = 90 %**
3. **Termin gwarancji = 10%**

**- do 12 mcy – 0 pkt.**

**- do 24 mcy – 5 pkt.**

**- do 36 mcy – 10 pkt.**

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia i nie przekracza środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację Zamówienia.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.
4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

 **V. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **30.11.2016 do godz. 12.00** Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,**

**Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,**

**fax: 32 259 22 05; email: k.bula@gig.eu**

Kontakt handlowy:

**Krystyna Bula - tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05**

1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

**V. Załączniki:**

* Formularz oferty.

**ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**

 ***Załącznik nr 1***

***do zapytania ofertowego***

***Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:***

*.........................................................................*

***Adres:*** ……………………………………….

***NIP:*** *………………………………………………*

***Regon:*** *……………………………………………*

***Nr tel.:*** *……………………………………………*

***Nr faksu:*** *………………………………………..*

***Osoba do kontaktu****………………………………*

***Adres e-mail:*** *…………………………………..*

***Nazwa banku:*** *…………………………………*

***Nr rachunku:*** *…………………………………*

**Główny Instytut Górnictwa**

**Plac Gwarków 1**

**40-166 Katowice**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**nr ......................... z dnia ...................**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………….. na dostawę **………………………**

 **nr części: ………** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: …………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… / PLN

słownie:…………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): ...................................

 **Okres gwarancji: …………………………..\*)**

*( \*) należy wpisać: 12,24 lub 36 miesięcy*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia\*\***  | **Jednostka****miary** | **Ilość**  | **Cena jedn. (netto) w PLN** | **Rabat ……..% w PLN**  | **Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN** | **Kwota podatku VAT  w PLN** | **Wartość ogółem (brutto) w PLN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM :**  |  |  |  |  |

\*\* W formularzu należy podać następujące informacje: nazwę przedmiotu zamówienia, producenta, model, szczegółowy opis techniczny oraz wykaz posiadanych przez oferowany sprzęt certyfikatów W przypadku niepodania w/w informacji do oferty Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków technicznych wymaganych przez Zamawiającego zobowiązany jest do dołączenia do oferty folderów, kart katalogowych itp. pozwalających na pełną ocenę zaoferowanego produktu. Zamawiający wymaga aby w/w materiały były w języku polskim.

Oświadczenie Wykonawcy:

* Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
* Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,
* Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,
* Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

 ...................................................... .............................................................

*(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)*