Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

Nr sprawy: FZ-1/4648/KB/16					                 Katowice,01.12/2016 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę materiałów laboratoryjnych i części eksploatacyjnych.

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Okres gwarancji……………………………………

Warunki  płatności………………………………….

Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT………………..

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia( można wpisać w tabelce)…………………….………,

Zamawiający  dopuszcza złożenie oferty wstępnej na poszczególne pozycje

1. Pipety i materiały eksploatacyjne do pipet

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pipeta elektroniczna 5-100 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pipeta elektroniczna 200-5000 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pipeta elektroniczna 50-1000 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pipeta elektroniczna 15-300 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pipeta elektroniczna 0,5-10 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pipeta elektroniczna 0,5-10 ml jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 100 – 1 000 µL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 0,5 – 5 mL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 1 – 10 mL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Statyw karuzelowy z 6 uchwytami do pipet automatycznych ) kompatybilny z pipetami z pozycji 5-7 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | statyw karuzelowy z ładowaniem (na 4 pipety) kompatybilny z pipetami z pozycji 1-4 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 0,5 -10 ml, długości 243mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 pakowane po 2x100 szt. | Opak. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 0,1 -5 ml, długości 120mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 pakowane po 5x100 szt | Opak. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 50 -1000 μl, długości 71mm, kolor niebieski, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 pakowane po 2x500 szt | Opak. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 20-300 μl, długości 55mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 pakowane po 2x500 szt | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Końcówki Combitips advanced 5,0 mL do posiadanego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 50 µL – 5 000 µL i skokiem 5,0 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości. | Opak (100 szt.) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Końcówki Combitips advanced 25 mL do posiadanego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 0,25 mL – 25 mL i skokiem 0,025 mL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości. | Opak (25 szt.) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Końcówki Combitips advanced 10 mL do posiadanego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 100 µL – 10 ml i skokiem 10,0 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości | Opak (25 szt.) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Końcówki Combitips advanced 2,5 mL do posiadanego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 25 µL – 2,5 ml i skokiem 2,5 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości | Opak (25 szt.) | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Specyfikacja:

Pozycje 1-6

- Kolorowy wyświetlacz - wszystkie parametry w jednym oknie, bez dodatkowego menu

- Osobny przycisk do zrzucania końcówek oraz osobny suwak do włączania i wyłączania pipety

- Elektroniczne ustawienie objętości

- Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę podczas ładowania, pipeta może być również ładowana przy użyciu statywu zasilającego

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- Pokrętło wyboru funkcji: Pipetowanie, Pipetowanie i mieszanie, Ręczne pipetowanie, Dozowanie, Dozowanie automatyczne, Multipobieranie, Dozowanie sekwencyjne, Pipetowanie odwrócone,

- Możliwość zabezpieczenia pipety hasłem, śledzenia historii pracy, zapisania 10 programów

- Regulacja prędkości zaciągania i wypuszczania cieczy, możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości

- Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach

- Możliwość autoklawowania dolnej części pipety

- certyfikat CE lub równoważny

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Dokładność pipetowania +/-:

  - pipeta 5-100μl: max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 2%=0,2 μL, max błąd przypadkowy 1,0%=0,1 μL; • max błąd systematyczny dla objętości 50 μL 1%=0,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=1,5 μL; •max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL  0,8%=0,8 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,2 μL

  - pipeta 200-5000μl: max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 3%=15 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=3,0 μL; • max błąd systematyczny dla objętości 2500 μL 1,2%=30 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=6,25 μL; •max błąd systematyczny dla objętości 5000 μL  0,6%=30 μL, max błąd przypadkowy 0,15%=7,5 μL

  - pipeta 50-1000μl: max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 3%=3 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,6 μL; max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 1%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1 μL; max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL

  - pipeta 15-300μl:  max błąd systematyczny dla objętości 15 μL 5%=0,75 μL, max błąd przypadkowy 1,4%=0,21 μL;  max błąd systematyczny dla objętości 150 μL; 1%=1,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,45 μL; max błąd systematyczny dla objętości 300 μL 0,6%=1,8 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,6 μL

  - pipeta 0,5-10 μl:  max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL, max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL; • max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 1,5%=0,075 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL,; max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1,0%=0,1 μL, max błąd przypadkowy 0,4%=0,04 μL.

  - pipeta 0,5-10 ml max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 3,0%=30 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=6 μL; max błąd systematyczny dla objętości 5000 μL 0,8%=40 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=10 μL; max błąd systematyczny dla objętości 10000 μL 0,6%=60 μL, max błąd przypadkowy 0,15%=15 μL

Pozycje 7-9:

- Haczykowate zakrzywienie na nasadę palca wskazującego ułatwiające osadzenie pipety w dłoni

- Wykonane z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek,

- Posiadające system amortyzujący część dolną pipety dla ochrony i lepszego dopasowania końcówek,

- Z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości,

- Z możliwością autoklawowania pipety w całości

- Z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości,

- Z oddzielnym okienkiem ze wskaźnikiem cyfrowym umożliwiającym szybką kalibrację na ciecz o gęstości innej niż woda i szybki (przy pomocy jednego przekręcenia klucza) powrót do ustawień fabrycznych (na gęstość wody)

- Z opakowaniem końcówek o analogicznym zakresie objętości

- Sprawdzona i wykalibrowane fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym, wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji,

- konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcja obsługi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety (smar sylikonowy, klucz do odkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek)

- barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- certyfikat CE/IVD lub równoważny

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

- Dokładność pipetowania +/-:

  - pipeta 100-1000μl: max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 3%=3 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,6 μL; max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 1%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1 μL; •max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL  0,6%=6 μL,max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL

  - pipeta 500-5000μl: max błąd systematyczny dla objętości 2,5mL 1,2%=0,03mL, max błąd przypadkowy 0,25%=006mL; •max błąd systematyczny dla objętości 5mL 0,6%=0,03mL,max błąd przypadkowy 0,15%=0,008mL

  - pipeta 1000-10000μl: •max błąd systematyczny dla objętości 1ml 3%=0,03mL,max błąd przypadkowy 0,6%=0,006 mL; •max błąd systematyczny dla objętości 5mL  0,8%=0,04mL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,01 mL; max błąd systematyczny dla objętości 10 mL 0,6%=0,06 mL, max błąd przypadkowy 0,15%=0,015mL

Część 2. Sprzęt laboratoryjny I

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kolby miarowe kl.A z PMP 100 ml z indyw. certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | kolby miarowe kl.A z PMP 50 ml z indyw. certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kolba miarowa z tworzywa PMP kl.A 25 ml z indyw. certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kolba miarowa z tworzywa PMP kl.A 10 ml z indyw. certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kolba miarowa szklane z korkiem z tworzywa, klasa A 100 ml z indyw. certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kolba miarowa szklana z korkiem z tworzywa, kl.A 250 ml z indywidualnym certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kolba miarowa szklana z korkiem z tworzywa, klasa A, 200 ml z indywidualnym certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kolba miarowa szklana z korkiem z tworzywa, klasa A, 50 ml z indywidualnym certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kolba miarowa szklana z korkiem z tworzywa, klasa A, 25 ml z indywidualnym certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kolba miarowa szklane z korkiem z tworzywa, klasa A 10 ml z indyw. certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pipeta miarowa szklana, klasa A, 100 ml, z indywidualnym certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pipeta miarowa szklana, klasa A, 50 ml, z indywidualnym certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pipeta miarowa szklana, klasa A, 25 ml, z indywidualnym certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cylinder miarowy szklany klasy A, z podziałką, o pojemności 1000ml. z certyfikatem jakości producenta | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cylinder miarowy szklany klasy A podziałką, o pojemności 500ml , z indywidualnym certyfikatem producenta | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cylinder miarowy szklany klasy A podziałką, pojemności 250ml z certyfikatem jakości producenta | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cylinder miarowy szklany z podziałką, klasa A, 100 ml z indywidualnym certyfikatem producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cylinder miarowy szklany z podziałką, klasa A, 50 ml z indywidualnym certyfikatem producenta | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cylinder miarowy szklany z podziałką, klasa A, 25 ml z indywidualnym certyfikatem 20producenta | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cylinder miarowy PMP z podziałką, klasa A, 100 ml z indywidualnym certyfikatem producenta | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Bibuła filtracyjna jakościowa, średnia | Opak.100szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Butla z tworzywa PP brązowe z nakrętką i szeroką szyją 125 ml | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Butla z tworzywa PP brązowe z nakrętką i szeroką szyją 250 ml | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Butla z ciemnego szkła o pojemności 1l i średnicy nie większej niż 96 mm, z gwintem i zakrętką z tworzywa, z możliwością bezpośredniego montażu do jednostki dozującej posiadanego przez Zamawiającego aparatu Titrando 905 firmy Metrohm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Butla z szeroką szyjką i zakrętką o pojemności 1000 ml, okrągłe do pobierania i transportu próbek ciekłych wykonana z PP | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Butla z szeroką szyjką i zakrętką o pojemności 500 ml, okrągłe do pobierania i transportu próbek ciekłych wykonana z PP | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Butla z szeroką szyjką i zakrętką o pojemności 250 ml, okrągłe do pobierania i transportu próbek ciekłych wykonana z PP | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Butla z PE z szeroką szyjką i zakrętką, szczelne, o pojemności 2000 ml, okrągłodenne o średnicy nie większej niż 120 mm i wysokości (wraz z zakrętką) nie większej niż 250 mm, do pobierania i transportu próbek ciekłych | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Koszyk na fiolki Falcone 15 ml (oczka 20 mm, min. 40 pozycji) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Koszyk/statyw na fiolki Falcone 50 ml (oczka 30 mm, 24 pozycje) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Koszyczek na fiolki o ø 16 mm, min. 60 pozycji | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Koszyk/ statyw z tworzywa PP. wzmocniony, do probówek o średnicy 14-17 mm, ilość miejsc min. 50 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Lejek laboratoryjny szklany ø max. 75 mm, długość nóżki max. 75 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Lejek laboratoryjny szklany ø 50 mm, długość nóżki 50 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego, o średnicy 60 mm, długość nóżki 70 mm, średnica wewnętrzna nóżki 10 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Łyżeczka laboratoryjna z metalu o długości całkowitej 150 mm, o wymiarach główki 20 x 10 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Łyżeczka laboratoryjna z metalu o długości całkowitej 150 mm, o wymiarach główki 30 x 15 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Łyżka wagowa ze stali nierdzewnej, dwustronne, długość 200 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Mieszadełka magnetyczne o długości ok. 15mm i średnicy ok. 4mm, powleczone warstwą tworzywa | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Mieszadełka magnetyczne 10mm x 3mm, powleczone warstwą tworzywa | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Minutnik cyfrowy zasilany baterią, odliczanie czasu od 99 minut do zera, dokładność do 1 sekundy, mocowany na magnes, wyświetlacz LCD | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Parownice kwarcowe, 25 ml, 47x27 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Parownice kwarcowe, 37x20 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | probówka o pojemności 50 mL, PP, przeznaczona do wirowania 9400 x g, , z nadrukowaną/ tłoczoną skalą, niesterylne z zakrętką, probówki i zakrętki pakowane oddzielnie, opakowanie 500 szt | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | probówka o pojemności 50 mL, PP, z kołnierzem przedłużającym (stojąca), z nadrukowaną/tłoczoną skalą i zakrętką niesterylne opakowanie 500 szt | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | probówka o pojemności 15 mL, PP, przeznaczona do wirowania 15000 x g, z nadrukowaną/tłoczoną skalą i zakrętką, niesterylne, probówki i zakrętki pakowane oddzielnie, opakowanie 500 szt | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | probówka o pojemności 15 mL, PP, z nadrukowaną/tłoczoną skalą, niesterylne z zakrętką, opakowanie 500 szt | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Probówki transportowe stożkowe z zakrętkami typu FALCONE o poj.50 ml(ϕ30x116), | Opak.50 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Probówka typu FIOLAX, ze szkła typu I klasa B zgodne z normą ASTM E438 standard, żaroodporne, z wywiniętym brzegiem. 110 mL 30x200 mm, wywinięty brzeg | Opak.50szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | pinceta z metalu o ostrych końcach pokryta PTFE ze sworzniem zapewniającym prawidłowe ustawienie połówek pincety przy zaciskaniu , rozstaw połówek pincety a=130 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pojemniki o pojemności użytkowej do 120 ml i całkowitej 140ml (Φ64x75mm),z PP, z podziałką i zakrętką | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Statyw na fiolki 24 mL, 23mm x 86mm | szt. | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 11-13 ze skalą minimum co 0,5 jednostki pH, niefarbujące | 100szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 0-14 ze skalą minimum co 1 jednostka pH, niefarbujące | 100szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Szalka Petriego szklana o wys. 30 mm i ø 200 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,45µm, ϕ 47mm | Opak.100szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,45µm, ϕ 25mm | Opak.100szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,20-0,22µm, ϕ 25mm | Opak.100szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | zestaw holderów do filtrów strzykawkowych (PP)o średnicy 25 mm, kompatybilny z pozycjami 57 i 58 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Sączki z mikrowłókien szklanych (typu GFC), ϕ 47mm | Opak.100szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Sączki średnie ilościowe, bezpopiołowe ϕ 90mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Sączki średnie ilościowe, bezpopiołowe ϕ 125mm | Opak.100szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Sączki twarde ilościowe, bezpopiołowe ϕ 90mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Sączki średnie ilościowe, bezpopiołowe ϕ 125mm | Opak.100szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Stojak obrotowy z tworzywa na pipety szklane jednomiarowe o objętościach 10 mL, 20 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Tryskawka z tworzywa LDPE pojemność 250 mL | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Tryskawka z tworzywa LDPE, kolorowa, 125 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Tygle cylindryczne szklane ze spiekanym dyskiem o porowatości S4 i pojemności około 30 ml. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Wkład polipropylenowy do stacji oczyszczania wody 1µm, wymiary 10x2,5 cala. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Wkład sznurkowy do stacji oczyszczania wody 5µm, wymiary 10x2,5 cala | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Wkład węglowy do stacji oczyszczania wody, wymiary 10x2,5 cala | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu (PSF), bez membrany, typ300, poj. nasadki 500ml ,poj. odbieralnika 1000ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu (PSF), bez membrany, typ300, poj. nasadki 500ml ,poj. odbieralnika 500ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Zlewka szklana wysoka, ze skalą, z wylewem, 100 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Zlewki szklane, typ niski z podziałką i wylewem, poj. 400 ml. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Zlewka z tworzywa PP z uchwytem, wytłoczoną skalą, wylewem, pojemność 500 ml | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Złoże do demineralizacji : Żywica jonowymienna, kopolimer czwartorzędowego związku aminowego diwinylobenzenu/styrenu zgodne z PKWIU: 2016590 i PCN: 39140000 Specyfikacja: ST-IXO 4121-1/2004 złoże powinno zawierać 38-44% aktywnego kationitu i 56-62% aktywnego jonitu. | L | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Biureta automatyczna wg Peleta ze szkła oranżowego Boro 3.3 –klasy AS, skalowana na wypływ(Ex) z dwoma kranami. Kran wypływowy i pośredni szklano-teflonowy, z podziałką co 0,02 ml, i butlą ze szkła oranżowego o pojemności 2000 ml. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | kolby Erlenmayer’a poj. 500 ml | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | kolby Erlenmayer’a poj. 50 ml; szlif 29/32 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | kolby Erlenmayer’a poj. 100 ml; szlif 29/32 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | korek z tworzywa odpowiedni dla szlifu 29/32 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | rozdzielacze Squiba ze skalą poj. 100 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | fiolki/wialki szklane ze skalą poj. 4 ml | opak. (100szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | inserty szklane 0,35 mL (do wialek 2 ml) | opak. (100szt.) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | filtry celulozowe do celek ekstraktora ASE | opak. (1000szt.) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | nakrętki z septą PTFE/silicone Ø 20 mm | opak. (1000szt.) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | septy PTFE/silicone Ø 8 mm | opak. (1000szt.) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Mieszadełka magnetyczne o długości ok. 30mm i średnicy ok. 4mm, powleczone warstwą tworzywa | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | lejek Buchnera średnica 120 mm szklany | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | kolby Erlenmayer’a poj. 300 ml; | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | sączki średnie ilościowe bezpopiołowe średnica 185 mm, pakowane po 100 szt | Opak | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | sączki twarde ilościowe bezpopiołowe średnica 185 mm, pakowane po 100 szt | Opak | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Końcówki PD 25 ml do posiadanych pipet tłokowych firmy Brand, kompatybilne z elektroniczną pipetą HandyStep firmy Brand | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Końcówki PD 5 ml do posiadanych pipet tłokowych firmy Brand, kompatybilne z elektroniczną pipetą HandyStep firmy Brand | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | fiolki typu EPA poj. 20 ml ze szkła borokrzemowego kl. I z zakrętkami pełnymi z wyściółką teflonową; opak. 100 szt | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | fiolki typu EPA poj. 40 ml ze szkła borokrzemowego kl. I z zakrętkami pełnymi z wyściółką teflonową; opak. 100 szt | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Tryskawka szklana 500 ml | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Zestaw zawierający 1.dozownik butelkowy o nastawianej pojemności dozowania 1-10 ml podziałka 0,2 ml; dokładność ≤ ±5%; precyzji ≤0,1%; z zaworkiem odpowietrzającym; pozwalający dozować stężone kwasy (solny, azotowy, TFA), THF oraz nadtlenki; wymienny zawór zasysający; Sterylizacja w autoklawie w temperaturze min. 121°C; Oznaczenie DE-M; Justowanie w ramach nadzoru nad przyrządami kontrolnymi zgodnie z normą ISO 9001 i zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) lub równoważnymi; indywidualny certyfikat zgodny z ISO 17025 lub równoważny. 2.przystawkę umożliwiającą wyciągniecie końcówki dozownika na 800mm kompatybilną z dozownikiem; 3.butlę do dozownika; o pojemności min. 1000ml; o kwadratowej podstawie; szkło sodowo wapniowe; bursztynowe; kompatybilną z dozownikiem | komplet | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Biureta elektroniczna o pojemności 10 ml wraz z kompatybilną butelką: odpowiednia do miareczkowania roztworem azotanu srebra; z teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 - 330 mm); z rurką dozującą zwrotną; z wylewką z wbudowanym zaworem otwierającym, z możliwością zmiany ustawienia w pionie i poziomie; zasilanie na baterie mikro 1,5 V; gwint butelki GL 45; tłok biurety z PTFE; justowanie z systemem łatwej kalibracji oraz automatycznym przypomnieniem terminu kalibracji; zdolna do pracy w warunkach: temperatura +15°C do +40°C; ciśnienie pary do 500 mbara; względna wilgotność powietrza 20% do 90%; dokładność +/- dla objętości: 10ml A≤0,10%, CV≤0,05%; 5ml A≤0,20%, CV≤0,10%; 1ml A≤1,00%, CV≤0,50%; certyfikat jakości. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | sączki twarde ilościowe bezpopiołowe średnica 125 mm, pakowane po 100 szt | Opak | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Tryskawka szklana o poj 1000 ml kulista płaskodenna z nasadką | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pojemnik na próbki z PS o poj. 1000ml, z wieczkiem z PS; wymiary pojemnika: szer. 179x133 mm, wys. 61 mm. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pojemnik na próbki z PE o poj. 100ml, z zakrecanym wieczkiem z PS; oraz zabezpieczającym kapturkiem z PE; wymiary pojemnika: srednica 55 mm, wys. 75 mm. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | tygiel porcelanowy, średni, zgodny z normą DIN 12904, bez pokrywy; wymiary: śr. 46mm wysokość 58 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | naczyńko do spalań, porcelanowe; wymiary: szer. 55x42mm, wys. 16 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pinceta, stal nierdzewna 18/10, końce ze żłobieniami; prosta zaokrąglona na końcu; wymiary: dł. 250 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | parownica porcelanowa o poj 150 ml; z wylewem, okrągłodenna, półgłęboka; zgodna z normą DIN 12903; wymiary: śr. 100 mm, wys. 40 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | parownica kwarcowa o poj. 170 ml; z wylewem, płaskodenna; zgodna z normą DIN 12336; wymiary: śr. 95 mm, wys. 55 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | szczotka czyszcząca średnica 10 mm włosie naturalne/główka wełna | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | szczotka czyszcząca średnica 10 mm włosie naturalne/główka wełna | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | parownice kwarcowe 25 ml o wymiarach 47x27 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | parownice kwarcowe o wymiarach 37x20 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | zlewka szklana ze skalą, z wylewem o pojemności 25 ml | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | filtry strzykawkowe z membraną przeznaczoną do zastosowania w przygotowaniu próbki do chromatografii jonowej (IC) o wielkości porów 0,45 µm i średnicy 25 mm | Opak (100 szt.) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | filtry strzykawkowe z membraną przeznaczoną do zastosowania w przygotowaniu próbki do chromatografii jonowej (IC) o wielkości porów 0,45 µm i średnicy 25 mm | Opak (100 szt.) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Butelka laboratoryjna ze skalą ze szkła oranżowego z zakrętką z PP, z gwintem GL 45 i pierścieniem wylewowym o pojemności 100 ml, Pakowane po 10 szt | Opak | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Butelka laboratoryjna ze skalą ze szkła oranżowego z zakrętką z PP, z gwintem GL 45 i pierścieniem wylewowym o pojemności 250 ml pakowane po 10 szt | Opak | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Koszyczek na fiolki o ø 13 mm, | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Kuweta Semi-Micro 104-OS 50mm, specjalne szkło optyczne, wieczko PTFE, 7000 uL, 320-2500 nm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | naczyńko wagowe szklane o pojemności minimum 100ml; niskie; wymiary: wysokość 40 mm, średnica 80 mm | Szt | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pojemniki o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140ml (Φ64x75mm), z PP, z podziałką i zakrętką | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Probówki wirówkowe typu FALKONE o poj.50 ml(Φ30x116), z zakrętką | Opak (50szt) | 6 |  |  |  |  |  |  |

Część 3: Sprzęt laboratoryjny II

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zlewka szklana niska z wylewem, 100 ml, Szkło borokrzemowe typ 3.3. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana niska z wylewem, 250 ml, Szkło borokrzemowe typ 3.3. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana niska z wylewem, 600 ml, Szkło borokrzemowe typ 3.3. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana niska z wylewem, 1000 ml, Szkło borokrzemowe typ 3.3. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana niska z wylewem, 2000 ml, Szkło borokrzemowe typ 3.3. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana niska z wylewem, 50 ml, Szkło borokrzemowe typ 3.3. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka z tworzywa (PP), z czytelną, tłoczoną, niebieską skalą i uchwytem, 250 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka z tworzywa (PP), z czytelną, tłoczoną, niebieską skalą i uchwytem, 500 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka z tworzywa (PP), z czytelną, tłoczoną, niebieską skalą i uchwytem, 1000 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka z tworzywa (PP), z czytelną, tłoczoną, niebieską skalą i uchwytem, 2000 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka z tworzywa (PP), z czytelną, tłoczoną, niebieską skalą i uchwytem, 3000 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa - Erlenmeyera, wąska szyja, skala biała wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, 100 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa - Erlenmeyera, wąska szyja, skala biała wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, 250 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa - Erlenmeyera, wąska szyja, skala biała wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, 300 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa - Erlenmeyera, szeroka szyja, skala biała wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, 100 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa - Erlenmeyera, szeroka szyja, skala biała wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, 200 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa - Erlenmeyera, szeroka szyja, skala biała wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, 250 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa - Erlenmeyera, szeroka szyja, skala biała wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, 300 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki kwadratowe ze szkła borokrzemowego typ 3.3 z niebieską nakrętką i białą podziałką, sterylizacja do 140°C, 500 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki kwadratowe ze szkła borokrzemowego typ 3.3 z niebieską nakrętką i białą podziałką, sterylizacja do 140°C, 1000 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butle szklana oranżowa do biuret cyfrowych, kwadratowa, 500 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butle szklana oranżowa do biuret cyfrowych, kwadratowa, 1000 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka laboratoryjna z gwintem i niebieską nakrętką, oranż, szkło borokrzemowe typ 3.3, 100 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka laboratoryjna z gwintem i niebieską nakrętką, oranż, szkło borokrzemowe typ 3.3, 250 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka laboratoryjna z gwintem i niebieską nakrętką, oranż, szkło borokrzemowe typ 3.3, 500 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tryskawka LDPE, na wodę destylowaną, 500 ml | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tryskawka LDPE, na izopropanol, 250 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tryskawka LDPE, na aceton, 250 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Słój HDPE, z nakrętką, 70 ml | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Słój HDPE, z nakrętką, 120 ml | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Słój HDPE, z nakrętką, 250 ml | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Słój HDPE, z nakrętką, 500 ml | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Słój HDPE, z nakrętką, 1000 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Słój HDPE, z nakrętką, 2000 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Słój PVC (brązowy) z nakrętką, 50 ml | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Słój PVC (brązowy) z nakrętką, 200 ml | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Słój PVC (brązowy) z nakrętką, 500 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krystalizator z wylewem, szkło borokrzemowe typ 3.3, 50 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krystalizator z wylewem, szkło borokrzemowe typ 3.3, 90 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krystalizator z wylewem, szkło borokrzemowe typ 3.3, 200 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krystalizator z wylewem, szkło borokrzemowe typ 3.3, 650 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krystalizator z wylewem, szkło borokrzemowe typ 3.3, 1600 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Moździerz z wylewem, szorstki, z tłuczkiem, 650 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynia do wyżarzania porcelanowe, okrągłe, niskie, bez wylewu, porcelana glazurowana, 220 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynia do wyżarzania porcelanowe, okrągłe, głębokie, bez wylewu, porcelana glazurowana, 103 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynia do wyżarzania porcelanowe, prostokątne. 40 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego, dwuelementowa wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, średnica 50 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego, dwuelementowa wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, średnica 80 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego, dwuelementowa wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, średnica 100 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego, dwuelementowa wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, średnica 120 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego, dwuelementowa wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, średnica 200 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 0,5 L | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 1,5 L | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 3 L | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 10 L | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taca z dwoma uchwytami, uchwyty pozwalające obrócić do góry dnem, materiał: 18/10 Stal, wymiar 350x250x70 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiadro PP białe, z wylewem, stabilna rączka, wysoka odporność na chemikalia, pojemność: 15L | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek Buchnera porcelanowy, średnica 50 ±3 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek Buchnera porcelanowy, średnica 75 ±3 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek Buchnera porcelanowy, średnica 95 ±3mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek Buchnera porcelanowy, średnica 115 ±3 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek Buchnera porcelanowy, średnica 130 ±3 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek Buchnera PP, średnica 70 ±3 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek Buchnera PP, średnica 90 ±3 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek Buchnera PP, średnica 110 ±3 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek PP z krótką nóżką, pojemność 40 ±10 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek PP z krótką nóżką, pojemność 90 ±10 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek PP z krótką nóżką, pojemność 200 ±20 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek PP z krótką nóżką, pojemność 700 ±50 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek PP z długą nóżką, pojemność 40 ±10 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek PP z długą nóżką, pojemność 100 ±10 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek PP z długą nóżką, pojemność 200 ±10 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek PP z długą nóżką, pojemność 350 ±50 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy klasy A, szkło, pojemność 50 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy klasy A, szkło, pojemność 100 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy klasy A, szkło, pojemność 250 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy klasy A, szkło, pojemność 500 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PMP, klasy A pojemność 250 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PMP, klasy A pojemność 100 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa klasy A wykonana ze szkła borokrzemowego, z korkiem z polipropylenu, skala niebieska, pojemność 100 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa klasy A wykonana ze szkła borokrzemowego, z korkiem z polipropylenu, skala niebieska, pojemność 250 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa klasy A wykonana ze szkła borokrzemowego, z korkiem z polipropylenu, skala niebieska, pojemność 500 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa klasy A wykonana ze szkła borokrzemowego, z korkiem z polipropylenu, skala niebieska, pojemność 1000 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa klasy A wykonana ze szkła borokrzemowego, z korkiem z polipropylenu, skala niebieska, pojemność 2000 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka na chemikalia (stal nierdzewna), wymiar 120x20x1 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka na chemikalia (stal nierdzewna), wymiar 180x22x1 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka na chemikalia (stal nierdzewna), wymiar 210x22x1 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka na chemikalia (stal nierdzewna), wymiar 180x12x5 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka na chemikalia (stal nierdzewna), wymiar 250x14x5 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka dwustronna (nikiel), wymiar 150x9x3.5 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka dwustronna (nikiel), wymiar 185x9x3.5 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka dwustronna (nikiel), wymiar 210x11x4 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka ze stali nierdzewnej, pojemność 120 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka ze stali nierdzewnej, pojemność 450 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka ze stali nierdzewnej, pojemność 1000 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka z aluminium, pojemność 240 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka z aluminium, pojemność 400 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka z aluminium, pojemność 900 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka PP, pojemność 5 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka PP, pojemność 10 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka PP, pojemność 25 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka PP, pojemność 50 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka PP, pojemność 100 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek silikonowy, wymiar 29x35x 30(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek silikonowy, wymiar 31x38x 35(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek silikonowy, wymiar 41x49x 40(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek silikonowy, wymiar 47x55x 40(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek kauczuku, wymiar 29x35x 30(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, 31x38x 35(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, wymiar 41x49x 40(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, wymiar 47x55x 40(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, wymiar 14x18x 20(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, wymiar 18x24x 30(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, wymiar 21x27x 30(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, wymiar 26x32x 30(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw 8 uszczelek stożkowych Guko do filtracji pod zmniejszonym ciśnieniem, materiał: kauczuk naturalny* | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne PTFE o gładkiej powierzchni i cylindrycznym kształcie, długość 20 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne PTFE o gładkiej powierzchni i cylindrycznym kształcie, długość 25 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne PTFE o gładkiej powierzchni i cylindrycznym kształcie, długość 30 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne PTFE o gładkiej powierzchni i cylindrycznym kształcie, długość 40 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne PTFE o gładkiej powierzchni i cylindrycznym kształcie, długość 50 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 50 szt., retencja 2,7 µm (typ MGD) , średnica 47 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 50 szt., retencja 2,7 µm (typ MGD) , średnica 70 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 50 szt., retencja 2,7 µm (typ MGD) , średnica 90 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 50 szt., retencja 2,7 µm (typ MGD) , średnica 125 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 50 szt., retencja 1,6 µm (typ MGA) , średnica 47 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 100 szt., retencja 1,6 µm (typ MGA) , średnica 70 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 100 szt., retencja 1,6 µm (typ MGA) , średnica 90 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 100 szt., retencja 1,2 µm (typ MGC) , średnica 47 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 100 szt., retencja 1,2 µm (typ MGC) , średnica 70 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 100 szt., retencja 1,2 µm (typ MGC) , średnica 90 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 100 szt., retencja 0,7 µm (typ MGF) , średnica 47 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączek do analiz jakościowych, celulozowe, filtracja średnia, pakowane po 100 szt., średnica 55 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączek do analiz jakościowych, celulozowe, filtracja średnia, pakowane po 100 szt., średnica 70 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączek do analiz jakościowych, celulozowe, filtracja średnia, pakowane po 100 szt., średnica 90 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączek do analiz jakościowych, celulozowe, filtracja średnia, pakowane po 100 szt., średnica 125 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączek do analiz jakościowych, celulozowe, filtracja średnia, pakowane po 100 szt., średnica 150 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączek do analiz jakościowych, celulozowe, filtracja średnia, pakowane po 100 szt., średnica 240 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bagietka PP, 245 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 4 : Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego zmywarek LANCER INDUSTRIE

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw płynów do zmywarek | Opak. (Komplet płynów 2 x 10L) | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 5  Rejestratory temperatury

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestratory temperatury Specyfikacja: Zakres pomiaru temp.: -30 do +70°C Dokładność temp.: ± 0.5°C (-20 do +40°C); ± 0.8°C dla pozostałego zakresu pomiaru Rozdzielczość temp.: 0.1°C Stopień ochrony IP67 Pamięć: 40.000 pomiarów Czujnik: NTC do temp. Czas rejestracji: 1 min do 24 godz. Obudowa: ABS Rejestrator temperatury zgodny z EN 12830 Zestaw powinien obejmować - 2 czujniki temperatury: - 2 baterie - interfejs USB - instrukcję obsługi | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw, w którego skład wchodzi termometr cyfrowy, zakres temp. -50oC do + 300oC Rozdzielczość 0,1o dla zakresu temp C -50oC do + 180oC oraz 1oC dla zakresu temp C +180oC do +300oC oraz kompatybilna sonda powietrzna w osłonie ze stali nierdzewnej i przewodem o długości minimu 1 m | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Termohigrometr cyfrowy przeznaczony do pomiaru temperatury w lodówkach, zamrażarkach itp. Wyposażony w zewnętrzną sondę pomiarową (długość kabla min. 3 m). Pomiar temperatury w zakresie od -30stC do co najmniej 70stC, wilgotności od co najmniej 20%RH do 99%RH; rozdzielczość minimum 0,1stC i 0,1%RH, pamięć wskazań temperatury i wilgotności najwyższej i najniższej. Wyposażony w baterię zasilającą. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 6 : Elementy eksploatacyjne do posiadanej  przez Zamawiającego zmywarki Salvislab SCD1160

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detergent – Labopur Des 1000 Forte | Szt. | 1 | MCB | DanLab |  |  |  |  |
| 2 | Denergent – Labopur Asssa | Szt. | 1 | MCB | DanLab |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 7 Materiały eksploatacyjne dla spektrometrów ICPMS NexIon 300s oraz ICPOES Optima 5300DV

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nebulizer -rozpylacz kompatybilny z posiadanym spektrometrem NexION 300s przeznaczony do niskich przepływów 0,050-1,0 ml/min oraz cisnień 40-50 psi wykonany z czarnego tworzywa PEEK wraz z teflonową kapilarą | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nebulizer PTFE rozpylacz kompatybilny z posiadanym spektrometrem Optima 5300DV oraz NexION 300s przeznaczony do przepływów 0,2-2,5 ml/min oraz ciśnień 35-45 psi | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | probówki PP 50 ml z zakrętkami kompatybilne z podajnikiem autosamplera S10 pakowane po 500 szt | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | palnik kwarcowy ze szczeliną do spektrometru ICP-OES Optima 5300DV | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | okienko osiowe kwarcowe śr. 17mm do spektrometru ICP-OES Optima 5300DV | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | chłodziwo do spektrometru ICPMS NexIon 300s | Opak (1L) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | płyn PFPE (płynny poliester perfluorowy) do pompy wstępnej ICPMS NexIon 300s | Opak (1L) | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 8- Materiały eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumienki kwarcowe wypełnione węglem aktywnym 18 mm x 6 mm do oznaczania AOX metodą kolumnową wg PN-EN ISO 9562, do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000 Analityk Jena, pakowane po 100 szt | Opak (100szt) | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | elektroda kombinowana Pt/Ag, ceramiczna do pomiarów kulometrycznych, do analizatora AOX MultiX2000 firmy Analityk Jena | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | strzykawka plastikowa 60 ml, (do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000 firmy Analityk Jena) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | adsorbent, butelka 30 ml, do analizatora AOX MultiX2000 firmy Analityk Jena | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zespół dwóch zaworów trójdrożnych przełączalnych wraz z kompletem wężyków do stacji przygotowania próbek AOX metodą kolumnową kompatybilny z AP2P firmy Analityk Jena | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | wąż do naczynia osuszającego, 18 cm, (do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000) | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |

Część 9 Materiały eksploatacyjne dla  posiadanych przez Zamawiającego zestawów HPLC serii 1200 firmy Agilent oraz chromatografów GC i GC-MS firmy Agilent

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna do chromatografii cieczowej (HPLC) - kolumna ze złożem C18, bez modyfikacji endcappingiem, powłoka węglowa 10%, wielkość ziaren 80Å zakres ph 0.8-8,0, limit temp 90°C, surface area 180m2/g; 4,6mm x 150mm x 3,5μm (np. SB-C18) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna do chromatografii cieczowej (HPLC) – kolumna ze złożem C18 zoptymalizowana pod kątem oznaczenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych bez modyfikacji endcappingiem posiadająca powłokę węglową 14%, wielkość ziarna 95Å, zakres pH 2.0-8.0; limit temp 60°C; surface area 160m2/g; 4,6mm x 150mm x 3,5μm (np. Zorbax Eclipse PAH) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna do chromatografii gazowej (GC) - kolumna z fazą 100%dimetylopolisiloksan zoptymalizowaną do oznaczania indeksu oleju mineralnego, Limit temperaturowy 400°C, kolumna nawinięta na koszyczek 5 calowy; 15m x 0,53mm x 0,15μm (np. HP-1/SIMDIST) | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna kapilarna do chromatografii gazowej z fazą 5%Phenyl-dimethylopolisiloksan z niskim bleedingiem, przeznaczona do pracy z spektrometrem mas, limit temp do 325/350°C; długość 30m, średnica 0.25mm, grubość filmu 0.25um ( np. DB-5MS; SLB-5MS) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna kapilarna do chromatografii gazowej z fazą 35%Phenyl-dimethylopolisiloksan z niskim bleedingiem, przeznaczona do pracy z spektrometrem mas, limit temp do 340/360°C; długość 30m, średnica 0.25mm, grubość filmu 0.25um (np. DB-35MS, SLB-35MS ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna kapilarna do chromatografii gazowej z fazą 100% dimethylopolisiloksan z niskim bleedingiem, przeznaczona do pracy z spektrometrem mas, limit temp do 340/360°C długość 15m, średnica 0.25mm, grubość filmu 0.5um (np. DB-1MS ) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 10 Materiały eksploatacyjne do pipet automatycznych

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Zamawiający Nazwisko i imię | producent dostawca | Jednostka miary | Ilość | Zamawiający Nazwisko i imię | producent dostawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki do pipet automatycznych 1000 – 10000 µL, prod. LLG | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet automatycznych 1 – 250 µl, żółte, typ B, prod HTL | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 11 Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego mierników WTW pH/ION/Cond750

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinowana elektroda, zakres pH: 0…14, temperatura pracy: 0…100ºC, trzonek szklany, śr=120 mm, wypełniona elektrolitem ciekłym 3M KCl, wtyczka DIN, zintegrowany czujnik temperatury. Kompatybilna z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750. | szt. | 2 | MC | WTW |  |  |  |  |
| 2 | Naczyńko konduktometryczne czteroelektrodowe, trzon epoksydowy, elektrody grafitowe, stała naczyńka k=0,475 cm-1, śr.=15,3 mm, dł. 120 mm, wbudowany czujnik temperatury . Kompatybilne z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750. | szt. | 5 | MC | WTW |  |  |  |  |
| 3 | Naczyńko konduktometryczne czteroelektrodowe, trzon epoksydowy, elektrody grafitowe, stała naczyńka k=0,475 cm-1, śr.=15,3 mm, dł. 120 mm, wbudowany czujnik temperatury . Kompatybilne z miernikiem Multi 350i oraz Multi340i | szt | 3 | GL | WTW |  |  |  |  |
| 4 | Kombinowana elektroda pH-metryczna z wbudowanym czujnikiem temperatury i elektrolitem żelowym. Zastosowanie: ścieki. Długość kabla 3 m, wtyczka DIN + bananowa Kompatybilna z miernikiem wieloparametrowym Multi 350i oraz Multi340i | szt | 3 | GL | WTW |  |  |  |  |
| 5 | Kombinowana elektroda do pomiaru potencjału Redox. Wtyk S7 .Kompatybilna z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750 | szt. | 2 | MC | WTW |  |  |  |  |
| 6 | Elektrolit KCl 3 mol/l 250 mL ( do uzupełnienia elektrod) | szt. | 5 | MC | WTW |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw regeneracyjny do sondy TriOxmatic 300 Zestaw zawiera: elektrolit, roztwór czyszczący, 3 wymienne główki membranowe oraz folię szlifującą | Opak | 2 | MC | WTW |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 8.12.2016 r. drogą elektroniczną, faxem lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: kbula@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: kbula@gig.katowice.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT