## Załącznik nr 9 do SIWZ

Remont i przebudowa hali laboratoryjnej nr 4 na potrzeby laboratorium Przeróbki Kopalin  i Odpadów na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

Hala nr 4 – zestawienie urządzeń, wyposażenia do przeniesienia, demontażu, utylizacji.

I. Hala- nawa podstawowa

1. młynek laboratoryjny – wymiary 50x50x100 cm , ciężar ok. 200kg

2. przesiewacz laboratoryjny z kompletem sit – 50x50x50 cm , ciężar ok.150kg

3. kruszarka laboratoryjna –wym. ok. 200x200x100 cm, ok.300 kg,

4. rozmywalnik laboratoryjny  - 150x130x150 -, ok. 200kg,

5. wirówka sedymentacyjno-filtracyjna z osprzętem , 200x160x200 , ok. 1800kg,

6. suszarka wielkolaboratoryjna -200x200x250 cm, ok.600 kg,

7. waga techniczna- 100x100x150 cm, ok.150 kg,

8. stanowisko do filtracji – 100x150x120 cm, 200 kg

9. sprzęt drobny różny- ciężar ok. 300 kg

II. Laboratorium- pomieszczenie nr 1

1. stanowisko filtracji ciśnieniowej – ciężar ok. 300kg,

2. szafy biurowe- 360x50x200 – kpl

3. stoły laboratoryjne, sprzęt laboratoryjny drobny – ok. 500 kg

III. Laboratorium- pomieszczenie nr 2

1. stanowisko do analiz ziarnowych na mokro-350x60x100cm, ok. 200 kg,

2. stały laboratoryjne + osprzęt drobny – ok. 300 kg

IV. Laboratorium- pomieszczenie nr 3

1. stanowisko do analiz gęstościowych – kadzie z chlorkiem cynku- szt 9- 50x50x70 cm, ok.9x100kg = 900 kg ,

2. koryto do płukania 50x400x100 – ok. 200kg,

3. szafy metalowe na chemikalia –szt 2- 2x100kg,

4. dygestorium 150x80x 200 cm- ok. 150 kg,

V . Laboratorium- pomieszczenie nr 4

1. młynek bębnowy laboratoryjny- 100x100x50 cm, ok. 100kg,

2. rury sedymentacyjne – szt 3, h=200cm, ok. 50 kg,

3. szafy biurowe- h=300cm, l=800 cm,

4. sprzęt różny ruchomy- np. wózki, taczki – 300kg,

VI. Laboratorium- pomieszczenie nr 5

1. prasa hydrauliczna -50x50x150 cm, 150 kg,

2. piec muflowy 50x50x50 cm, 150 kg,

3. suszarka laboratoryjna -60x60x60 . ok.100kg,

4. urządzenie do pomiaru lepkości –ok. 100kg,

5. stoły i sprzęt laboratoryjny- szt 6-ok.400kg.

VII. Laboratorium- pomieszczenie nr 6

1. sprzęt laboratoryjny różny- ok. 300 kg

VII . Piętro 1

1. stoły laboratoryjne, regały, szafki ,drobne wyposażenie – do utylizacji – ok.300kg.

Uwagi ogólne :

-Ogółem orientacyjny ciężar do przeniesienia, utylizacji,-  ok. 8 900 kg.

- Przyjęto do wyceny – 10 000 kg.- do  rozliczenia powykonawczego.

- przy przenoszeniu wyposażenia Zamawiający- użytkownik będzie podejmować decyzje ostateczne w sprawie przeniesienia lub utylizacji,

- przy przenoszeniu użytkownik będzie nadzorował transport materiałów niebezpiecznych             ( kadzie z chlorkiem cynku )

- wykonawca w wycenie kosztorysowej winien przyjąć koszt utylizacji na ok. 2 000 kg – do

rozliczenia powykonawczego,

wraz z  transportem do miejsca utylizacji – do 10 km,

-  miejsce przenoszenia – hala nr 9 na terenie GIG – odległość ok.200m